- 《任务3-1、工业温度检测》教案

| 一、课程概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | 工业温度检测 |  |  |  |
| 授课对象 | 高职二年级 |  | 使用教材 | 自动检测与转换技术 |
| 二、学情分析 |  |  |  |  |
| 学生知识经验分析 | - 作为二年级学生，已经具备一定专业基础课知识； - 理论知识相对薄弱，学习习惯不佳。 |  |  |  |
| 学生学习能力分析 | - 学生的学习积极性不够，学习兴趣不浓厚； - 独立自主的学习能力不强，主观能动性不足。 |  |  |  |
| 学生思想状况分析 | - 对未来的规划不清晰，对专业的前景认识不够； - 学习上有惰性，自制力不强，缺乏持之以恒的毅力。 |  |  |  |
| 三、教学内容 |  |  |  |  |
| 课堂教学目标 | （一）知识目标 1．认识温度传感器的种类； 2．熟悉热电阻温度传感器检测的工作原理。 （二）技能目标 1．会正确选择本任务合适的传感器，并能够正确安装。 2．在本项目虚拟仪器平台的适当位置搭建工业温度检测的虚拟仪器。 （三）思政目标 1、激发学生进行技术创新的热情，提高民族自信力； 2、培养良好的职业道德、职业修养。 |  |  |  |
| 重点难点 | （一）教学重点 1、金属热电阻工作原理，温度变送器； 2、工业温度检测整体方案设计。 （二）教学难点 1、测量电路及温度补偿； 2、称重检测的虚拟仪器程序设计 |  |  |  |
| 思政资源 | - 思政素材 1、视频：国产红外热成像仪的成功研发大大降低了国外同类产品价格； 2、视频：纪录片大国重器片段； 3、讨论：手持红外测温仪、红外成像仪在疫情期间的作用。 - 思政元素 - 民族自豪感，新时代青年的责任担当，爱国情怀及技术创新意识； - 学习工匠的精神、脚踏实地、用心做事； - 规范操作、团结协作、重视工作秩序、尊重别人和自己的劳动成果等职业素养。 |  |  |  |
| 教学方法 | 案例引入、任务驱动、讲授、小组讨论、反思总结 |  |  |  |
| 教学手段 | 多媒体课件、动画视频、在线课程、虚拟设计平台、传感器模块 |  |  |  |
| 教学内容和教学过程 |  |  |  | 思政映射与融入 |
| 【课程导入】 视频：国产红外热成像仪的成功研发大大降低了国外同类产品价格；纪录片大国重器片段。 【讨论】 新时代青年如何用于担当，提高自主创新意识和能力？ 【教师点评】 |  |  |  | 新时代青年的责任担当，爱国情怀及技术创新意识 |
| 【讲授】 一、热电阻传感器 1．温度检测概述 介绍温度定义，温度传感器的分类，工业及医学应用（疫情期间红外额温枪及医用红外热像仪对疫情防控功不可没）。 红外线额温枪 医用红外热像仪 2．热电阻传感器简介 叙述热电阻传感器的原理及应用，并对任务选用的传感器模块进行说明。 3. 温度变送器 温度变送器的分类与选型。 二、任务3-1的任务分析 1．《任务3-1、工业温度检测》任务分析 对任务进行功能分析，温度曲线绘制分析。 2．《任务3-1、工业温度检测》任务实施进行介绍 对工业温度检测任务进行LabVIEW制作进行介绍。并对检测任务硬件连线与调试流程进行介绍。 三、任务3-1的任务界面搭建演示 1．《任务3-1、工业温度检测》LabVIEW制作 对工业温度检测进行操作演示 2．《任务3-1、工业温度检测》运行调试 对工业温度检测进行运行调试演示。 【注意问题】 1．绘制温度曲线需要的数组函数； 2．创建波形函数参数设置。 【练一练】 【讨论】 小组讨论任务实施方案，并进行人员分工。 【点评】 【任务实施】 1．各学习团队根据分工进行标定子程序及《任务3-1、工业温度检测》的实施，教师巡回指导、回答疑问，检测任务单填写情况。 2．教师根据各学习团队对任务3-1的完成情况进行评价。 【反思总结】 1．各学习团队总结本任务实施过程的得失，提出建议。 2．由轮执组长主持组内各学习团队交流心得。 3．教师点评《任务3-1、工业温度检测》实施情况，明确实施过程应该发扬的优点，指出下次任务实施需要改进之处。 |  |  |  | 以人为本，生命至上 团队协作，工匠精神 |
| 课后作业 |  | 1、每人认真学习下个任务的教学讲义。 2、小组确定下个任务的虚拟仪器搭建实施流程，每人填写在相应的学习任务单上。 3、完成在线课程的在线练习 |  |  |